## Arkusz1
l.p. | Badanie | Pytania
1 | 1200-Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) | Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie materiału badanego. | materiał do badania z różnych części ciała
2 | 338-Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) | Proponujemy test kiłowy przesiewowy WR. Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę badania
3 | 3442-sRANKL | Prosimy o wykreślenie badania z oferty. | odpowiedź: badanie zostało wykreślone z oferty
4 | 3515-Rozmaz krwi - ocena wspomagana cyfrowo | Prosimy o doprecyzowanie - czy wymaga się wykonania automatycznego rozdziału leukocytów czy rozmazu szkiełkowego? | odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania rozmazu szkiełkowego
5 | 3516-Rozmaz krwi - ocena wspomagana cyfrowo - weryfikacja | Prosimy o doprecyzowanie - czy wymaga się wykonania automatycznego rozdziału leukocytów czy rozmazu szkiełkowego? | odpowiedź: badanie zostało wykreślone z oferty
6 | 3808-Wynik zewnętrzny (ICD-9: ) | To nie jest badanie, prosimy o wykreślenie tej pozycji. | odpowiedź: badanie zostało wykreślone z oferty
7 | 394-HPV DNA 28 typów genotypowanie: 6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59,61,66,68,69,70,73,82 met.Real-time PCR (ICD-9: ) | Proponujemy: Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV - 28 genotypy (F38). Wykrywane genotypy: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82. Genotypy wirusa HPV o wysokim ryzyku onkogennym: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82 Genotypy wirusa HPV o niskim ryzyku onkogennym lub niesklasyfikowane: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70. | odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany
8 | 57-Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (1 próbka) (ICD-9: 91.831) | Czy Zamawiający oczekuje wykonania badania na nosicielstwo w Stacji Sanitarno Epidemiologicznej ? | odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania badania w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
9 | 5997-Panel alergii pokarmowych POZ, Euroline (ICD-9: L91) | Prosimy o doprecyzowanie ilości alergenów. Proponujemy: Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91). Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: zamawiający oczekuje wykonania paneli 10-punktowych
10 | 5999-Panel alergii wziewnych POZ, Euroline (ICD-9: L91) | Prosimy o doprecyzowanie ilości alergenów. Proponujemy: Panel alergenów wziewnych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91). Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania paneli 10-punktowych
11 | 602-PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) | Proponujemy 15 antygenów. Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę badania
12 | 628-P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | Proponujemy badanie: P/c przeciw endomysium i deamidowanym peptydom gliadyny w klasie IgG i IgA (screnning) metodą ELISA/IIF. Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę badania
13 | 632-P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. CLIA (ICD-9: N79) | Proponujemy metodą ELISA. Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę badania
14 | 773-Panel pyłki DPA-Dx, 11 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) (ICD-9: L91) | Proponujemy badanie: Panel rekombinantów pyłków - 10 alergenów met. Polycheck (L91). Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany
15 | 805-Panel pediatryczny (28 alergenów) (ICD-9: L91) | Proponujemy panel 30 alergenów pediatrycznych metodą Polycheck. Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę badania
16 | 806-Panel pokarmowy (21 alergenów) (ICD-9: L91) | Proponujemy panel 20 alergenów pokarmowych metodą Polycheck. Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę badania
17 | 807-Panel oddechowy (21 alergenów) (ICD-9: L91) | Proponujemy panel 20 alergenów wziewnych metodą Polycheck. Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę badania
18 | 846-IgE sp. F17 - orzech laskowy (ICD-9: L91) | Proponujemy badanie: NCor a 9 Orzech laskowy (F-440) IgE swoiste (L91). Czy Zamawiający wyraża zgodę? | odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany